## СанПиН 2.2.1 2.1.1.1278-03(1) (hidden)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | [8 empty] | Таблица 1
НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО, ИСКУССТВЕННОГО И СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
№ П\П | Помещения | Плотность (Г-горизонтальная, В-вертикальная) нормирования освещения КЕО, высоты плоскости над полом, м | Разряд и подразряд зрительной работы | Искусственное освещение |  |  | Естественное освещение |  | Совмественное освещение
|  |  |  | Освещенность рабочих поверхностей, лк |  | Кп, %, не более | КЕО, ен, % |  | КЕО, ен, %
|  |  |  | Освеще-нность рабочих поверх-ностей, лк | Показа-тель диском-форта M, не более |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Жилые комнаты, гостиные, спальни | Г-0,0 | В-1 | 150 <*> | ----- | ----- | 2,0 | 0,5 | ----- | -----
2 | Жилые комнаты общежитий | Г-0,0 | В-1 | 150 | ----- | ----- | 2,0 | 0,5 | ----- | -----
3 | Кухни, кухни-столовые | Г-0,0 | В-1 | 150 <*> | ----- | ----- | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3
4 | Детские | Г-0,0 | Б-2 | 200 <*> | ----- | ----- | 2,0 | 0,7 | ----- | -----
5 | Кабинеты, библиотеки | Г-0,0 | Б-1 | 300 <*> | ----- | ----- | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6
6 | Внутриквартирные коридоры, холлы | Г-0,0 | Ж-2 | 50 <*> | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
7 | Кладовые, подсобные | Г-0,0 | З-1 | 30 <*> | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
8 | Гардеробные | Г-0,0 | Ж-1 | 75 <*> | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
9 | Сауна, раздевалки | Г-0,0 | В-2 | 100 <*> | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
10 | Бассейн | Г-0,0 Г -поверхность воды | В-2 | 100 <*> | 60 <*> | 20<*> | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3
11 | Тренажерный зал | Г-0,0 | В-1 | 150 <*> | 60 <*> | 20<*> | ----- | ----- | 1,2 | 0,3
12 | Биллиардная | Г-0,8 | Б-1 | 300 <*> | 40 <*> | 20<*> | ----- | ----- | ----- | -----
13 | Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | Г-0,0 | Ж-2 | 50 <*> | ----- |  | ----- | ----- | ----- | -----
Общедомовые помещения
14 | Помещение консьержа | Г-0,0 | В-1 | 150 | 60 | 20 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3
15 | Лестницы | Г-0,0 | З-2 | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,1 | 0,1
16 | Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | Г-0,0 | З-2 | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
17 | Колясочные, велосипедные | Г-0,0 | З-2 | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
18 | Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | Г-0,0 | З-2 | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
19 | Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | Г-0,0 | З-2 | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
20 | Шахты лифтов | Пол приямка | ----- | 5 <**> | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.
<*> В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми
<**> Норма дана для ламп накаливания.

## Приложение 1 (НД) (hidden)
Приложение 1
к протоколам измерений и оценок
Перечень нормативных документов, используемых при измерении и оценке факторов производственной среды:
Обозначение нормативного документа (НД) и его номер | Наименование нормативного документа | Наименование органа, издавшего нормативный документ (внесён) | Утверждён | Дата введения
Тяжесть
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №20) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08 |  | Перенести в другую таблицу
Напряженность
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №21) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Параметры микроклимата
СанПиН 2.2.4.548-96 | "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" | НИИ медицины труда РАМН | Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. N 21 | 1996-10-01
ГОСТ 12.1.005-88 (2000) ССБТ | "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (с изменениями № 1) | Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388 | 1989-01-01
СНиП 23-01-99 СП 131.13330.2012 | "Строительная климатология. (Изменения №1) Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*" | Управлением технормирования Госстроя России. | Постановлением Госстроя России от 11.06.99 г. № 45. ( постановлением Госстроя России от 24 декабря 2002 г. N 164) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 275 | 01.01.2000 01.01.2013
ГОСТ 30494-2011 | "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" |  | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2012 г. №191-ст. | 2013-01-01
МУК 4.3.2756-10. 4.3 | "Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания" |  | (утв. Роспотребнадзором 12.11.2010) | 2010-11-12
МУК 4.3.2755-10. 4.3 | "Методы контроля. Физические факторы. Интегральная оценка нагревающего микроклимата. Методические указания" |  | (утв. Роспотребнадзором 12.11.2010) | 2010-11-12
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №№ 12-15) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Параметры световой среды
ГОСТ 24940-96 | Здания и сооружения. Методы измерения освещенности | Минстроем России | Постановлением Минстроя России от 31 июля 1996 г. № 18-56 | 1997-01-01
СП 52.13330.2011 | "Естественное и искуственное освещение актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" | Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство". | Приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 г. N 783 | 2011-05-20
МУ ОТРМ 01-98 | "Оценка освещения рабочих мест" | М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 1999 | Первым заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации В.К. Варовым 16 июня 1998 г. | 1998-09-01
МУ 2.2.4.706-98 | "Оценка освещения рабочих мест" | М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 1999 | Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 16 июня 1998 г. | 1998-09-01
ГОСТ 26824-2010 | "Здания и сооружения. Методы измерения яркости" | Научно-исследовательским институтом строительной физики Госстроя СССР | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. | 2012-01-01
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" | Минздрав РФ | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 года | 2003-06-15
ГОСТ Р 54944-2012 | "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" |  | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.07.2012 г. №205-ст. | 2013-01-01
МУК 4.3.2812-10 | "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест" |  | Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28 декабря 2010 г. | 2011-01-28
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №16) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Уровень шума
ГОСТ Р ИСО 9612-2013 | «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» |  | утв. Приказом Росстандарта от 05.12.2013 N 2180-ст "Об утверждении национального стандарта" | 2014-01-12
МУ 1844-78 | «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах» |  | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 25.04.1978г. | 25.04.1978
ГОСТ 12.1.050-86 | "Методы измерения шума на рабочих местах" (с Изменением N 1) |  | постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1986 г. № 790 (редакция 2005 г.) | 1987-01-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №11) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Уровень общей и локальной вибрации
ГОСТ 31192.1-2004 | "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека." (Часть 1) | Госстардарт России | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 357-ст | 2008-07-01
ГОСТ 31192.2-2005 | Вибрация.Измерение локальной вибрации и оценка её воздействия на человека. Часть 2 | Госстардарт России | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 357-ст | 2008-07-01
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 | "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий" |  | Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. № 40. | 1996-10-31
ГОСТ 12.1.012-2004 | "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования" | Госстардарт России | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 362-ст | 2008-07-01
ГОСТ 31191.1-2004 | Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1 | Госстардарт России | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 357-ст (с изм. от 19.07.2010) | 2008-07-01
ГОСТ 31191.4-2006 | "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека." (Часть 4) | Госстардарт России | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 356-ст | 2008-07-01
ГОСТ 31191.5-2007 | Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 5 | Госстардарт России | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 10 июля 2008 г. № 138-ст | 2008-10-01
ГОСТ 31319-2006 | "Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах" | Госстардарт России | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 363-ст (с изм. от 19.07.2010г) | 2008-07-01
ГОСТ ИСО 8041-2006 | "Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений" |  | введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 21.12.2007 г. № 387-ст | 2008-07-01
МУ 3911-85 | "МУ по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций" |  | утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР 10.07.1985 г. | 1985-07-10
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №11) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Уровень содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГОСТ 12.1.005-88 | "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (с Изменением N 1) | Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388 (с изменениями от 20.06.2000г.) | 1989-01-01
ГН 2.2.5.1313-03 | "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" | Минздрав РФ | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г | 2003-06-15
ГН 2.2.5.1827-03 | "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (дополнение N 1 к ГН 2.2.5.1313-03) |  | Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 21 декабря 2003 года | 2004-03-01
ГН 2.2.5.2100-06 | "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (дополнение N 2 к ГН 2.2.5.1313-03) |  | Утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 августа 2006 года N 24 | 2006-11-01
ГН 2.2.5.2241-07 | "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (дополнение N 3 к ГН 2.2.5.1313-03) |  | Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июля 2007 года N 56 | 2007-10-10
ГН 2.2.5.2439-09 | "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (дополнение N 4 к ГН 2.2.5.1313-03) |  | Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 января 2009 года N 3 | 2009-04-30
ГН 2.2.5.2536-09 | "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (дополнение N 5 к ГН 2.2.5.1313-03) |  | Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 сентября 2009 года N 56 | 2009-11-01
ГН 2.2.5.2730-10 | "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (дополнение N 6 к ГН 2.2.5.1313-03) |  | Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 октября 2010 года N 137 | 2010-12-17
ГН 2.2.5.2895-11 | "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313-03) |  | Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 июля 2011 года N 96 | 2011-10-21
О внесении изменений N 8 | "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (изменения N 8 в ГН 2.2.5.1313-03) |  | Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 года N 48 | 2013-11-15
СанПиН 2.2.4.548-96 | "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" | НИИ медицины труда РАМН | Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. N 21 | 1996-10-01
МУ 2.2.5.2810-10 | "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 2.2.5. Химические факторы производственной среды. Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики. Методические указания" |  | (утв. Роспотребнадзором 28.12.2010) | 2010-12-28
ГОСТ 12.1.014-84 | "Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками" |  | введен в действие Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 14.12.1984 г. № 4362 (с изменением № 1, утв. в марте 1990 г.) | 1986-01-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложения №№ 1-6, 8) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Уровень содержания АПФД в воздухе рабочей зоны
ГОСТ 12.1.005-88 | "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (с Изменением N 1) | Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388 (с изменениями от 20.06.2000 г.) | 1989-01-01
ГН 2.2.5.1313-03 | "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" ( с дополнениями и изменениями №1-8) | Минздрав РФ | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г | 2003-06-15
ГОСТ 54578-2011 | "Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия" | Минздрав РФ | Российской академии медицинских наук "Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН" и Российской академии наук "Институт проблем комплексного освоения недр РАН" | 2011-12-01
МУК 4.1.2468-09 | "Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности" |  | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 2 февраля 2009 г. | 2009-04-29
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №10) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Уровень электромагнитного излучения на частоте 50Гц
ГОСТ 12.1.002-84 | "Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах" |  | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 декабря 1984 г. № 4103. | 1986-01-01
СанПиН 2.2.4.1191-03 | "Электромагнитные поля в производственных условиях" | Минздрав РФ | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г. | 2003-05-01
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09 | "Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам "Электромагнитные поля в производственных условиях. СанПиН 2.2.4.1191-03"" |  | Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача от 2 марта 2009 года № 13 | 2009-05-15
МУК 4.3.2491-09 | "Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях" |  | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28 февраля 2009 | 2009-04-27
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Работы с источниками ионизирующего излучения
СанПиН 2.6.1.2523-09 | "Нормы радиационной безопасности", (НРБ-99/2009)" |  | Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 47 | 2009-09-01 | открытые источники
МУ 2.6.1.715-98 | "Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий" |  | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.ОНИЩЕНКО 24 августа 1998г | 1998-11-01
МУ 2.6.1.14-2001 | "Контроль радиационной обстановки. Общие требования. Методические указания" |  | утв. Зам. Главного Государственного санитарного врача РФ М.Б. Муриным от 17.11.2000 г. | 2000-11-17
МУ 2.2/2.6.1.20-04 | "Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения. Методические указания" |  | утв. Зам. Главного Государственного санитарного врача РФ В.В. Романовым от 30.03.2004 г. | 2004-03-30
СП 2.6.1.2612-10 | "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" |  | утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 26 апреля 2010 года № 40 (с изменением № 1, утв. в 16.09.2013г.) | 2010-09-17
МУ 2.6.1.1892-04 | "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов. Методические указания" |  | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004 | 2004-07-01
МУ 2.6.1.2838-11 | "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности" |  | Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 января 2011 г. | 2011-02-28
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №19) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Работы с источниками ионизирующего излучения
СанПиН 2.6.1.1192-03 | "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" |  | утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 18 февраля 2003 года № 8 | 2003-05-01 | рентген кабинеты и т.д.
СП 2.6.1.2612-10 | "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" |  | утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 26 апреля 2010 года № 40 (с изменением № 1, утв. в 16.09.2013г.) | 2010-09-17
СанПиН 2.6.1.2523-09 | "Нормы радиационной безопасности", (НРБ-99/2009)" |  | Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 47 | 2009-09-01
МУ 2.6.1.1982-05 | "Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах" |  | утв. Главным государственным санитарным врачом от 25.04.2005 г. | 2005-06-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №19) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Уровень инфразвука
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 | "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки" |  | утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 г. № 52 | 1996-10-31
ГОСТ 12.1.050-86 | "Методы измерения шума на рабочих местах" (с Изменением N 1) |  | постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1986 г. № 790 (редакция 2005 г.) | 1987-01-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №11) | Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Уровень ультразвука
СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 | "Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения" |  | Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 51 | 1996-10-31
ГОСТ 12.1.001-89 | "Ультразвук. Общие требования безопасности" |  | Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.89 № 4213 | 1991-01-01
ГОСТ 12.4.077-79 | "Ультразвук Метод измерения звукового давления на рабочих местах" |  | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1979 г. N 4138 | 1980-07-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №11) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Интенсивность ультрафиолетового излучения
СН 4557-88 | "Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях" |  | Главным государственным санитарным врачом СССР 23 февраля 1988 г | 1988-02-23
Р 50.2.053-2006 | "Измерение энергетической освщенности ультрафиолетового излучения в проидзводственных помещениях" | Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии | Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2006 г. № 230-ст | 2007-03-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №18) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Уровень лазерного излучения
СанПиН 5804-91 | "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров" |  | Зам.Главного Государственного Санитарного врача М.Скляров 31 июля 1991 г. | 1991-07-31
ГОСТ 12.1.040-83 | "Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения (с изменением №1)" |  | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 января 1983 г. № 560 | 1984-01-01
ГОСТ Р 12.1.031-2010 | "Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения" |  | Приказом Федерального агентства по техническому ре- гулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. № 845-ст | 2012-07-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №18) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Уровень радиочастотного диапазона
СанПиН 2.2.4.1191-03 | "Электромагнитные поля в производственных условиях" | Минздрав РФ | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г. | 2003-05-01
ГОСТ 12.1.006-84 | "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля" |  | утв. Госстандартом СССР, Постановление 4034 от 29.11.1984 (с Изменением №1 от 01.11.1987г.) | 1988-06-30
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 | "Санитарные правила и нормы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" |  | Утверждено Госкомсанэпиднадзора России от 8 мая 1996 г. № 9 | 1996-05-08
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Неионизирующие излучения. Электромагнитные поля диапазона частот 10кГц – 300ГГц
СанПиН 2.2.4.1191-03 | "Электромагнитные поля в производственных условиях" | Минздрав РФ | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г. | 2003-05-01
СанПиН 2.2.2/2.2.4.1989-06 | "Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. гигиенические требования безопасности" |  | утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 6 марта 2006 года № 4 | 2006-05-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Неионизирующие излучения. Постоянное магнитное поле
СанПиН 2.2.4.1191-03 | "Электромагнитные поля в производственных условиях" | Минздрав РФ | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г. | 2003-05-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Неионизирующие излучения. Электростатическое поле
СанПиН 2.2.4.1191-03 | "Электромагнитные поля в производственных условиях" | Минздрав РФ | Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г. | 2003-05-01
СанПиН 2.2.2/2.2.4.1989-06 | "Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. гигиенические требования безопасности" |  | утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 6 марта 2006 года № 4 | 2006-05-01
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08
Биологический фактор
Приказ Минтруда России №33н (Приложение №9) | "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин | 2014-04-08

## Протокол
ПРОТОКОЛ №
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников.
(полное наименование организации)
г. Санкт-Петербург | [5 empty] | «__» __________ 2022 г.
В соответствии с приказом Генерального директора ООО «________» от «____» _________ 2022 года № _____ комиссия в составе:
Председатель комиссии:
|  | (должность) |  | (ФИО)
Члены комиссии:
|  | (должность) |  | (ФИО)
|  | (должность) |  | (ФИО)
провела проверку знаний требований охраны труда работников по:
Программе обучения №3 (ОТ-А, ОТ-Б, ПП, СИЗ) в объеме 56 часов;
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Наименование подразделения |  | Результат проверки знаний | Дата проверки | Подпись проверяемого
1
2
3
4
5
Председатель комиссии:
|  | (ФИО) |  | (подпись)
Члены комиссии:
|  | (ФИО) |  | (подпись)
|  | (ФИО) |  | (подпись)